|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Частное учреждение дополнительного профессионального образования  "Учебный центр "Профессия"** | | | | |
|  | **«Утверждаю»**  Директор  ЧУ ДПО «Учебный центр «Профессия»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С.А. Давудова**  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Учебно-тематический план по программе | | | | |
| дополнительного образования | | | | |
| **"Электромонтер по ремонту и обслуживаю электрооборудования 4 разряда"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование разделов и тем | Всего  академ. часов | В том числе | |
| Теоре- тичес- кая часть (лекции) | Контроль |
| 1 | Характеристика для электромонтера 4 разряда | 2 | 2 |  |
| 2 | Общие сведения об электрических машинах | 8 | 8 |  |
| 3 | Наладка и испытание электрических машин | 18 | 12 |  |
| 4 | Эксплуатация и обслуживание электрических машин | 18 | 12 | - |
| 5 | Испытания электрооборудования и электроустановок | 4 | 4 |  |
| 6 | Взрывозащищенное электрооборудование и его виды в соответствии со стандартами | 2 | 2 |  |
| 7 | Монтаж, наладка, техническое обслуживание систем автоматического ввода резервного электропитания (АВР) | 4 | 4 | - |
| 8 | Должностная инструкция | 2 | 2 | - |
| 9 | ВЧ блокировка защит. | 4 | 4 |  |
| 10 | Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения | 4 | 4 |  |
| 11 | Инструкция по охране труда | 4 | 4 |  |
|  | **Итоговая форма контроля (тестирование)** | 2 |  | **2** |
|  | **ВСЕГО** | **72** | **70** | **2** |