|  |
| --- |
| **Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Профессия"** |
|  | **«Утверждаю»**ДиректорЧУ ДПО «Учебный центр «Профессия»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С.А. Давудова**«\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Учебно-тематический план по программе |
| дополнительного образования |
| **" Подготовка к аттестации и проверки знаний электротехнологического персонала на право присвоения второй группы по электробезопасности "** |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего академ.часов | В том числе |
| Теоре-тичес-кая часть(лекции) | Контроль |
| 1 | Виды электрического тока | 1 | 1 |  |
| 2 | Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) Об электроэнергетике | 8 | 8 |  |
| 3 | Действие электрического тока на человека | 4 | 4 |  |
| 4 | Первая помощь при поражении электрическим током | 2 | 2 | - |
| 5  | Перечнь состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи | 2 | 2 |  |
| 6 | Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током | 1 | 1 |  |
| 7 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87 | 4 | 4 | - |
| 8 | Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций | 4 | 4 | - |
| 9 | Промышленные электрические сети и их опасность | 2 | 2 |  |
| 10 | Опасность замыкания токоведущих частей электроустановок на землю | 1 | 1 |  |
| 11 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | 10 | 10 |  |
| 12 | Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации | 4 | 4 | - |
| 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 6 | 6 |  |
| 14 | Основные промышленные способы защиты человека от поражения электрическим током | 6 | 6 |  |
| 15 | Средства защиты в электроустановках | 1 | 1 | - |
| 16 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 | 6 | 6 |  |
| 17 | Электрические и магнитные поля промышленных и бытовых электроприборов | 2 | 2 |  |
| 18 | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.09.2015) | 10 | 10 |  |
| 19 | Доп Презентация | 6 | 6 |  |
|   | **Итоговая форма контроля (тестирование)** | 2 |  | **2** |
|   | **ВСЕГО** | **72** | **70** | **2** |